Die folgenden Beispiele zeigen neutrale, leistungsbezogene Ausschreibungstexte für ausgewählte Themen der Bauüberwachung und Qualitätssicherung. Sie sind bewusst ohne Hersteller- oder Produktbezug formuliert und können an lokale Normen sowie projektspezifische Anforderungen angepasst werden.

Kurzer Ausschreibungstext (LV-fähig)

System zur Erkennung des Betonierfortschritts und zur Überwachung des Verdichtungsprozesses während der Betonierarbeiten.

Detaillierter Ausschreibungstext

Lieferung und Betrieb eines sensorbasierten Systems zur Erkennung des Vorhandenseins von Beton sowie zur Überwachung des Verdichtungsprozesses während der Betonierarbeiten. Das System muss eine ordnungsgemäße Ausführung der Verdichtungsarbeiten unterstützen und zur Vermeidung von Hohlstellen, Kiesnestern und unzureichend verdichteten Betonbereichen beitragen. Die Messdaten sind in Echtzeit zu erfassen, zu visualisieren und für Zwecke der Qualitätssicherung sowie zur Nachvollziehbarkeit des Bauablaufs zu dokumentieren.

Beispielprodukt: PHONO von Vemaventuri. Andere gleichwertige Produkte sind zulässig.